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	ООО «ПромИнСи»

ИНН 3663102588, КПП 366301001, ОГРН 1143668006470
г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д.27а, оф.20
т. 8 (473) 229-59-59, info@prominsy.ru, prominsy.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------


Опросный лист для расчета Станции перекачки конденсата
	Заказчик:
	     

	Адрес:
	     

	Тел.:
	     
	E-mail:
	     

	Контактное лицо:
	
	
	

	
	(должность)
	
	(ФИО)

	Дата заполнения:
	     
	
	


Параметры перекачиваемой среды
	Расход конденсата, м3/ч
	

	Температура конденсата, оС
	     

	Протяженность конденсатной линии, м
	     

	Высота подъема конденсатной линии, м
	     

	Давление в точке приема конденсата, бар(и)
	     

	Диаметр существующего конденсатопровода (при наличии), DN
	     


Наличие энергоносителей в месте установки установки перекачки
	 FORMCHECKBOX 
 Электроэнергия 

380 - 400 VAC
	
	 FORMCHECKBOX 
 Сжатый воздух

давлением       бар(и)
	
	 FORMCHECKBOX 
 Насыщенный пар

давлением       бар(и)
	
	 FORMCHECKBOX 
 Перегретый пар

давлением       бар(и)

температурой       оС


Характеристика места установки:

	Место установки
	 FORMCHECKBOX 
 Помещение
	
	 FORMCHECKBOX 
 Наружная установка

	Категория помещения или наружной установки по взрывопожароопасности в месте установки
	     

	Класс взрывоопасной /пожароопасной зоны (ПУЭ/ГОСТ (ТР ТС))
	     

	Категория и группа взрывоопасной смеси
	     


	
	Мин.
	
	Сред.
	
	Макс.
	
	

	Температура окружающей среды в месте установки
	     
	
	     
	
	     
	
	оС


	 FORMCHECKBOX 
Ограничения по габаритным размерам
	
	Длина       мм
	
	Ширина       мм
	
	Высота       мм


Вариант исполнения
	 FORMCHECKBOX 
 На базе электрических насосов
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	 FORMCHECKBOX 
 На базе механических насосов
 FORMCHECKBOX 
 Приводная среда пар

 FORMCHECKBOX 
 Приводная среда воздух
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Опции:
	Резервирование насосов
	 FORMCHECKBOX 
 Нет
	
	 FORMCHECKBOX 
 2х100%
	
	 FORMCHECKBOX 
 Другое      


Материал:

	Арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 Чугун
	
	 FORMCHECKBOX 
 Углеродистая сталь
	
	 FORMCHECKBOX 
 Нержавеющая сталь

	Трубопроводов
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Углеродистая сталь
	
	 FORMCHECKBOX 
 Нержавеющая сталь

	Рамы
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Углеродистая сталь
	
	 FORMCHECKBOX 
 Нержавеющая сталь

	Ресивера
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Углеродистая сталь
	
	 FORMCHECKBOX 
 Нержавеющая сталь


Другие данные:

	Изоляция ресивера
	 FORMCHECKBOX 
 Нет                 FORMCHECKBOX 
 Да

	Количество, шт.
	     

	Дополнительные данные
	     


